# PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA FORNITURA DI UNA STRUMENTAZIONE PER L’ANALISI DI ELEMENTI IN TRACCIA E SISTEMATICA ISOTOPICA IN MATRICI NATURALI SOLIDE TRAMITE SISTEMA DI ABLAZIONE LASER ACCOPPIATO A UNO SPETTROMETRO DI MASSA A QUADRUPOLO CON SORGENTE DI IONI AL PLASMA ACCOPPIATO INDUTTIVAMENTE (LNDUCED COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY – LA-ICPMS), E SERVIZI CORRELATI

ALLEGATO “C” al Disciplinare di gara

# SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato il________________________ a_________________________________________________________

residente a ______________________________, in via__________________________________________

in qualità di_____________________________________________________________________________

dell’impresa__________________________________ con sede in _________________________________

con codice fiscale n________________________ e con partita I.V.A. n______________________________

avendo accuratamente esaminato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico d’appalto e nei relativi allegati, e in tutti i documenti in essi citati,

OFFRE

di eseguire l’appalto per la per la fornitura di una strumentazione per l’analisi di elementi in traccia e sistematica isotopica in matrici naturali solide tramite sistema di ablazione laser accoppiato a uno spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente (Lnduced Coupled Plasma Mass Spectrometry - LA-ICPMS), e servizi correlati, alle condizioni di seguito indicate, garantendo comunque le prestazioni minime riportate nel capitolato tecnico.

I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la “Scheda di offerta tecnica” sul presente modulo, hanno facoltà di trascrivere la stessa, completa in ogni sua parte, in formato elettronico.

| Strumento Ablazione Laser | Criteri | Sì | No |
| --- | --- | --- | --- |
| Sorgente laser | Fornitura di protocolli per l’ottimizzazione del Sistema di Ablazione laser in termini di frequenza, energia e spot size della sorgente laser per analisi ICPMS di materiali geologici (da opachi ad altamente trasparenti) |  |  |
|  | Spot size selezionabile da 1 µm a ≥ 150 µm |  |  |
| Cella di ablazione | Spurgo sottovuoto della cella di ablazione <5 minuti |  |  |
|  | Fornitura ARIS Kit per consentire svuotamento e pulizia della cella di ablazione molto rapido (<30 ms) |  |  |
| Sistema di Visualizzazione | Risoluzioni del microscopio fino a 2µm di diametro |  |  |
| Software di gestione sistema di ablazione laser | Capacità del software di supportare plug-in per comunicazione bidirezionale con il software di gestione strumento ICP-MS |  |  |

| Strumento ICP-MS | Criteri | Sì | No |
| --- | --- | --- | --- |
| Plasma | Generatore di radiofrequenza (RF) per l’attivazione del plasma: preferiti sistemi a RF = 27(±0,5) MHz |  |  |
| Interfaccia Plasma/spettrometro | Fornitura di kit di “skimmer cones” a geometria e di materiale variabile, al fine di massimizzare ed ottimizzare le condizioni analitiche |  |  |
| Analizzatore di massa a quadrupolo | Range di Massa (RM) analizzabili | 2 < RM < 260 amu |  |  |
|  |  | 2 < RM <290 amu |  |  |
| Detector | Ordini di grandezza puri di linearità del detector nella medesima modalità di lavoro (Dynamic Range) | ≥10 ordini di linearità con fondo scala di almeno 109 cps |  |  |
|  |  | < 10 ordini di linearità o comunque con fondi scala <109 cps |  |  |
|  | Minimum Dwell Time (DT) | DT > 100 s sia in modalità analogica che digitale |  |  |
|  |  | DT < 100 s sia in modalità analogica che digitale |  |  |
| Minimo ingombro: Geometria del sistema di connessione con stazione di controllo, rete elettrica e di pompaggio | Laterale o Posteriore | Laterale |  |  |
|  |  | Posteriore |  |  |
| Fornitura di Componenti aggiuntivi | Due coppie di coni “skimmer” e “sampler” aggiuntive di geometria e materiali diversi |  |  |
|  | Tubi per pompa peristaltica. |  |  |

| Garanzia, Assistenza e Manutenzione incluse nel prezzo |
| --- |
| Estensione del contratto di fornitura, oltre i 24 mesi iniziali | Sì | No |
| per ulteriori 12 mesi di garanzia, assistenza e manutenzione (totale 36 mesi= 24 + 12) |  |  |
| per ulteriori 24 mesi di garanzia, assistenza e manutenzione (totale 48 mesi= 24 + 24) |  |  |

| Training specialistico post-vendita | Sì | No |
| --- | --- | --- |
| Ulteriore training specialistico sulla strumentazione (oltre a quello standard già previsto paragrafo 4.3 del capitolato) di 10 giorni da effettuarsi da personale con provata esperienza in tecniche LA-ICPMS |  |  |

Firma

________________________

__________________________________

N.B.

Le condizioni migliorative offerte nella presente “Scheda di offerta tecnica” si intendono pienamente remunerative.

La presente “Scheda di offerta tecnica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Qualora concorrano associazioni temporanee o consorzi non costituiti, la “Scheda di offerta tecnica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno l’associazione o il consorzio.