SCHEDA DI PERICOLO INDIVIDUALE

Periodo di riferimento DAL…………………..AL……………………..

DATI ANAGRAFICI

# Cognome:		Nome: ……………………………………...

## Luogo e data di nascita

## Sesso:  ð M  - F ð;    Cod .Fisc. :		e-mail:

# Qualifica:……….	Telefono cellulare:

# Laboratorio/Ufficio: …………………………….……………………………… stanza N°………….  piano………………

## Responsabile del Laboratorio/Ufficio:

## Dipartimento/Centro/Area/Biblioteca : ……………………………………………………………………………………….

| ## Addetto Emergenza Antincendio - Evacuazione: | ## ð NO ð SI, data dell’ultimo corso effettuato:_______________ |
| --- | --- |
| ## Addetto Emergenza Sanitaria “Primo Soccorso”: | ## ð NO ð SI, data dell’ultimo corso effettuato:_______________ |

(Si invita a conservare una copia di questa scheda, e a comunicare tempestivamente ogni variazione di attività).

Descrizione di metodiche / tecniche / compiti / mansioni / attività assegnati al lavoratore:

| ð attività amministrative e generiche di ufficio | ð campi elettromagnetici ad elevata intensità | ð manipolazione di sostanze chimiche nocive | ð realizzazione/gestione prototipi |
| --- | --- | --- | --- |
| ð attività di manutenzione o similare | ð forni e/o superfici ad elevata temperatura | ð manipolazione di sostanze altamente infiammabili/esplosive | ð tecniche di biochimica e biologia molecolare |
| ð attività officina metalmeccanica o similare | ð fotografia e/o camera oscura | ð manipolazione di sostanze radioattive | ð tecniche di coltura batterica ð tecniche di coltura cellulare |
| ð attività presso cantieri edili o similari | ð Laser ð Radiazioni Ottiche Artificiali | ð manipolazione di campioni vegetali | ð tecniche di infezione virale |
| ð attrezzature particolarmente rumorose | ð liquidi criogenici e/o superfici a bassissima temperatura | ð Microrganismi Geneticamente Modificati (MOGM) | ð tecniche istologiche |
| ð apparecchiature elettriche sotto tensione | ð macchine / sorgenti radiogene | ð microscopia ottica | ð trattamento di animali da laboratorio |
| ð campi/visite/sopralluoghi in esterno | ð macchine utensili | ð microscopia elettronica | ð saldatori e/o saldatrici |
|  Attività di trasporto cose e persone |  |  |  |
| Altro (specificare, e dettagliare brevemente nel caso di lavorazione in campo all’esterno degli edifici di Ateneo) ________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| ________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| Scheda pervenuta il: ………/………/……… | ### Riservato Area dei Servizi di Prevenzione e Protezione |
| --- | --- |
| Note: |  |

POTENZIALI PERICOLI DI ESPOSIZIONE

| Sì | No | Agenti di rischio | Protezione individuale | Protezione collettiva | All. | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ð | ð | Chimici | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 1 |  |
| ð | ð | Meccanici | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 2 |  |
| ð | ð | Termici | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 3 |  |
| ð | ð | Elettrici | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 4 |  |
| ð | ð | Radiazioni ionizzanti | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 5 |  |
| ð | ð | Radiazioni non ionizzanti | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 6 |  |
| ð | ð | Biologici | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 7 |  |
| ð | ð | Colture cellulari | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 7 |  |
| ð | ð | Animali | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 7 |  |
| ð | ð | Vegetali | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 7 |  |
| ð | ð | Sangue e/o derivati,urine, latte, tessuti umani | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 7 |  |
| ð | ð | Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 8 |  |
| ð | ð | Movimentazioni Manuali Ripetute (MMR) | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 8 |  |
| ð | ð | Videoterminali (VDT) | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 9 | per periodi di esposizione ≥ 20h/sett |
| ð | ð | Lavori in quota | ð Sì ð No | ð Sì ð No | - |  |
| ð | ð | Attività lavorative svolte fuori dal Dipartimento / Area / Centro / Biblioteca | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 10 |  |
| ð | ð | Esposizione a Polveri Vegetali | ð Sì ð No | ð Sì ð No | 11 |  |
| ð | ð | Altro:_______________________________ | ð Sì ð No | ð Sì ð No | - |  |

ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE

| Attrezzature, macchine e impianti | Man. Istruz. | Reg. di manut. | Proc. e istr. oper. | Segn. Spec. | D.P.I. / D.P.C. | Marca/Modello, descrizione sommaria e principali caratteristiche di utilizzo / note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| … | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| … | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Videoterminale | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Fotocopiatrici e stampanti laser | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Taglierina | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Utensili manuali | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
|  | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Apparecchiature sotto tensione | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Apparecchiature ad aria compressa | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Bagno termostatico | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Bombole gas compressi | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Centrifuga | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Cappa | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Controllo difetti di fabbricazione, attrezzature per | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Controlli non distruttivi a “Luce Nera” | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Corpi incandescenti, attrezzature che impiegano | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Forno | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Fotoincisione, attrezzature per | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Impianto luci ad alta intensità | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Impianto di sterilizzazione | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Impianto di essiccazione | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Lampada ad alogenuri metallici/al mercurio | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Lampada a “luce nera” | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Lampada germicida | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Lampada per fotoindurimento | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Lampada per riscaldamento ad incandescenza | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Lampada per uso medico e/o estetico | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Lampade / sistemi a LED per fototerapia | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Lampada UV | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Laser | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Luce pulsata (IPL) | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Luci stroboscopiche | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Piastra riscaldante | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Riscaldatori radianti | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Trapano | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Troncatrice | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Smerigliatrice | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Saldatrice | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Saldatore a stagno | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| Spettrometro | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |
| … | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No | ð Sì ð No |  |  |

###### ALLEGATO 1A - Dettaglio rischio chimico

| Agente | Numero CAS | Frasi di rischio (Rxy o H###) | Tempo medio d’uso giornaliero (min/gg) | Quantità d’uso giornaliera (g,ml ../gg) | Proprietà chimico-fisiche | Distanza d’uso (m) | Contatto cutaneo | Modalità d’uso | Tipologia di controllo | Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) | Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Si ricorda che chi utilizza un prodotto chimico deve avere a disposizione la scheda di sicurezza.

Per maggiori informazioni, riferirsi al seguente indirizzo WEB: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npg.html (lingua inglese)

###### ALLEGATO 1B - Dettaglio Rischio Cancerogeno

Indicare esclusivamente quanto utilizzato personalmente

| AGENTE | N. CAS | Frase di rischio | LAVORAZIONE SVOLTA Breve descrizione | Proprietà chimico-fisiche | Quantità utilizzata per singola lavorazione (g, ml) | Tempo esposizione per singola lavorazione (min) | Data inizio/fine utilizzo | Distanza d’uso | Contatto cutaneo | Modalità d’uso | Tipologia di controllo | Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) | Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | dal al |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dal al |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dal al |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dal al |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dal al |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dal al |  |  |  |  |  |  |

###### ALLEGATO 1C - Dettaglio agenti chimici pericolosi stoccati

# Laboratorio/Ufficio: …………………………….……………………… stanza N°………….  piano……………

## Responsabile del Laboratorio/Ufficio:

| Agente | Numero CAS | Frasi di rischio (Rxy o H###) | Quantità stoccata (kg, l) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ALLEGATO 2 - Dettaglio rischi meccanici

| Fattore di Rischio |  | SI | NO | note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCHI MECCANICI | Urti, colpi, impatti, compressioni | ð | ð |  |
|  | punture, perforazioni, tagli, abrasioni | ð | ð |  |
|  | Vibrazioni su corpo intero | ð | ð |  |
|  | Vibrazioni su mano-braccio | ð | ð |  |
|  | Rumore (con intensità superiore a 80dBA) | ð | ð |  |
|  | Vibrazioni acustiche | ð | ð |  |
|  | scivolamenti, cadute a livello | ð | ð |  |
|  | Utilizzo di macchine/impianti/attrezzature con parti in movimento non protette (es. durate operazioni di taglio, macinazione, ecc.) | ð | ð |  |
|  | Utilizzo di macchine/impianti/attrezzature con parti in movimento non controllato (es. con carichi in oscillazione libera, con elementi sottoposti a scivolamento, ecc.) | ð | ð |  |
|  | Utilizzo di macchine/impianti/attrezzature con parti caratterizzate da superfici pericolose (es. spigoli taglienti, lame, superfici altamente abrasive, ecc.) | ð | ð |  |
|  | Attività che espongono a pericolo di inciampo e/o scivolamento | ð | ð |  |
|  | Utilizzo di macchine/attrezzature di trasporto e/o movimentazione carichi (es. carrelli) | ð | ð |  |
|  | altro | ð | ð |  |

ALLEGATO 3 - Dettaglio rischi termici

| Fattore di Rischio |  | SI | NO | note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCHI TERMICI | Calore e/o gradienti termici elevati | ð | ð |  |
|  | Superfici/Mezzi ad elevata temperatura (es. superfici roventi, fiamme libere) | ð | ð |  |
|  | Superfici/Mezzi a bassa temperatura (es. azoto liquido) | ð | ð |  |
|  | Microclima severo freddo | ð | ð |  |
|  | Microclima severo caldo | ð | ð |  |
|  | Microclima moderato | ð | ð |  |
|  | altro | ð | ð |  |

ALLEGATO 4 - Dettaglio rischi elettrici

| Fattore di Rischio |  | SI | NO | note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCHI ELETTRICI | attività a rischio concreto di contatto con parti in tensione | ð | ð |  |
|  | possibilità di archi elettrici | ð | ð |  |
|  | accumulo di carica elettrostatica | ð | ð |  |
|  | manutenzione gruppi elettrogeni | ð | ð |  |
|  | manutenzione impianti elettrici di trasporto | ð | ð |  |
|  | manutenzione impianti elettrici di utilizzo | ð | ð |  |
|  | manutenzione quadri elettrici |  |  |  |
|  | apparecchiature elettroniche | ð | ð |  |

ALLEGATO 5 - Dettaglio rischio da radiazioni ionizzanti

| Fattore di Rischio |  | SI | NO | note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RADIAZIONI IONIZZANTI | Esposizione a radiazioni ionizzanti (es. raggi X, , , , Radon, ecc.) | ð | ð |  |
|  | Utilizzo di isotopi radioattivi | ð | ð |  |

ALLEGATO 6A - Dettaglio rischio da radiazioni non ionizzanti

| Fattore di Rischio |  | SI | NO | note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RADIAZIONI NON IONIZZANTI | sorgenti di microonde | ð | ð |  |
|  | sorgenti di radiazioni infrarosse | ð | ð |  |
|  | sorgenti di radiazioni nel visibile | ð | ð |  |
|  | sorgenti di radiazioni ultraviolette | ð | ð |  |
|  | sorgenti di radiazioni laser | ð | ð |  |
|  | campo magnetico statico | ð | ð |  |
|  | campo magnetico variabile | ð | ð |  |
|  | sorgenti a radiofrequenza | ð | ð |  |
|  | Uso intenso del telefono cellulare durante l’orario lavorativo | ð | ð |  |
|  | Altro________________________ | ð | ð |  |

###### ALLEGATO 6B - Scheda rilevazione dati sorgente laser

DATI GENERALI

| Data: | indirizzo sede: |
| --- | --- |
| Struttura organizzativa: |  |
| Riferimenti dell’area/locale/laboratorio di attività: |  |
| Responsabile Attività Didattica e di Ricerca (RADR): |  |

CARATTERISTICHE DEL LASER

| Marca, modello e numero di serie: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo: Neodimio-Yag □ Elio-Neon □ Argon □ Elio-Cadmio □ Altro: |  |  |  |  |
| Laser continuo: □ Laser pulsato: □ |  |  | PRF: | Durata impulsi: |
| Lunghezza d’onda/Range (nm) : |  |  | Energia massima dell’impulso (J) : | Apertura (rad): |
| Potenza massima (W) : |  |  | Densità di Potenza (W/m2) : |  |
| Diam. raggio (mm): |  |  | Classe: 1□ 1M □ 2□ 2M □ 3R□ (3A□) 3B□ 4 □ |  |
| Fibra ottica : si □ no □ | Luce Guida : si □ no □ | Esistenza di ottiche: si □ no □ | Modalità uso ottiche: |  |
| Utilizzo: |  |  |  |  |

CARATTERISTICHE ATTIVITA’

Durata massima attività nel mese (h/mese):

Numero di utilizzatori del Laser durante una singola attività:

Numero massimo ( ipotizzabile) di operatori presenti nell’area LASER:

Note:

SCHEMA AREA LASER E POSIZIONE OPERATORI

| CARATTERISTICHE AMBIENTE DI LAVORO | SI’ | NO |
| --- | --- | --- |
| La zona è segnalata da cartelli indicanti il pericolo di emissione laser e la dicitura: pericolo radiazione laser? | □ | □ |
| All’interno della stanza è presente cartellonistica indicante di evitare l’esposizione dell’occhio e della pelle alle radiazioni laser? | □ | □ |
| L’ interruttore di accensione dello strumento risulta collegato con un segnalatore luminoso posto all’esterno ed indicante il funzionamento del laser? | □ | □ |
| L’ambiente è costruito in modo da evitare le riflessioni speculari involontarie? (pareti, infissi, specchi ecc.) | □ | □ |
| L’ambiente risulta protetto da eventuali fughe di radiazioni? Le finestre eventualmente presenti contengono vetri schermati, smerigliati o ricoperti da pellicole rifrangenti? | □ | □ |
| E’ previsto un sistema di aspirazione dei fumi eventualmente prodotti durante l’attività? (bromo, cloro, fluoro, acido cianidrico) | □ | □ |
| È previsto l’utilizzo di agenti criogenici? | □ | □ |
| Le pareti e gli armadi compresi i tendaggi sono di tipo incombustibile od autoestinguente? | □ | □ |
| I locali risultano ben illuminati allo scopo di favorire la miosi pupillare? | □ | □ |

| MISURE TECNICHE DI PROTEZIONE | SI’ | NO |
| --- | --- | --- |
| E’ disponibile un dispositivo di blocco (es. pulsante di emergenza) facilmente accessibile tale da permettere l’arresto di emissione laser per qualsiasi necessità? | □ | □ |
| Il laser è attivabile mediante un comando a chiave ? | □ | □ |
| Quando non in funzione, la chiave è disinserita e sotto il controllo del Responsabile (RADR) e/o del Tecnico della Sicurezza Laser (TSL)? | □ | □ |
| Gli strumenti sono muniti di spia luminosa che indica il funzionamento in atto? | □ | □ |
| Il tragitto del fascio laser in propagazione libera è sempre situato ad una quota tale per cui gli operatori durante i loro spostamenti non possono essere investiti sugli occhi? (molto al di sopra/al di sotto della quota degli occhi) | □ | □ |
| La configurazione di utilizzo si avvale di Dispositivi di Protezione Collettiva (es. schermi) per confinare la radiazione? | □ | □ |
| L’allineamento del LASER ed il suo accoppiamento con il sistema avvengono tramite mezzi meccanici / elettronici? | □ | □ |
| Il fascio laser è sempre limitato alla fine del suo tragitto utile (fuori del volume di lavoro) da un corpo assorbitore. | □ | □ |
| E’ disponibile presso la sede di utilizzo il manuale di uso dell’apparecchiatura in italiano? | □ | □ |
| Sono presenti mezzi di lotta antincendio? (es. estintori) | □ | □ |

| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | SI’ | NO |
| --- | --- | --- |
| Il numero di occhiali protettivi è maggiore o uguale al numero massimo di operatori presenti nell’area LASER? | □ | □ |
| Indicare la marcatura dell’oculare (lunghezza d’onda/ tipo laser/ num. grad./ marchio fabbr./ resistenza): ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ | n/a | n/a |
| Gli occhiali sono un dispositivo di protezione individuale (DPI) e hanno marchio CE ? | □ | □ |
| La densità ottica/numero di graduazione (UNI EN 207) degli occhiali è scelta secondo quanto indicato dal costruttore dell’apparecchiatura Laser? | □ | □ |
| I DPI sono specifici per lo strumento? (almeno indicazione della lunghezza d’onda); vi è la dichiarazione di conformità della ditta fornitrice? | □ | □ |
| I DPI sono solidi, pratici e resistenti agli urti? | □ | □ |
| Gli occhiali protettivi sono usati da tutti i presenti nell’area LASER durante l’utilizzo dell’apparecchiatura? | □ | □ |
| L’operatore utilizza gli occhiali sempre e con cura? (evita sempre e comunque l’esposizione dell’occhio al fascio diretto o riflesso specularmente, anche quando indossa gli occhiali). | □ | □ |
| Il personale indossa indumenti protettivi completi (maniche lunghe) e resistenti al fuoco? | □ | □ |
| In caso di attività manuali in prossimità dell’emettitore vengono usati sottoguanti in filo inumiditi per la protezione dalle ustioni? | □ | □ |

| INDICAZIONI COMPORTAMENTALI | SI’ | NO |
| --- | --- | --- |
| E’ individuato all’interno dell’Unità Organizzativa un Responsabile per l’Apparecchiatura LASER con compiti di organizzazione, controllo delle misure di sicurezza? Nominativo: | □ | □ |
| E’ individuato all’interno dell’Unità Organizzativa un Tecnico della Sicurezza LASER (TSL) con compiti di organizzazione, controllo delle misure di sicurezza? Nominativo: | □ | □ |
| Per tutti gli operatori che lavorano negli ambienti delimitati dalla cartellonistica di pericolo da esposizione al laser, è stata effettuata attività di formazione ed informazione? | □ | □ |
| Il funzionamento del LASER avviene solo in zona controllata (area LASER)? | □ | □ |
| L’accesso all’area LASER è consentito solo alle persone autorizzate? (cartellonistica) | □ | □ |
| Sono evitate le riflessioni non controllate ed accidentali? Vi sono indicazioni di non indossare oggetti riflettenti come orologi e/o gioielli durante l’utilizzo del LASER? | □ | □ |
| Le pulizie dei locali avvengono a LASER spento? | □ | □ |
| Sono chiare e definite le procedure di emergenza in caso di incidente? | □ | □ |

###### ALLEGATO 7 - Dettaglio rischio biologico

Fare riferimento al D. L.qs. 81/08 Allegato XLVI.

Indicare esclusivamente quanto utilizzato personalmente.

Tabella 7.1– Agenti biologici manipolati

| Agente manipolato | Gruppo di rischio | Tempo d’uso (gg/anno) | Livello Contenimento Laboratorio | Utilizzo di animali vivi |  | Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) | Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |

Tabella 7.2 – Agenti biologici potenzialmente presenti nel materiale manipolato

| Agente potenzialmente presente nel materiale manipolato | Gruppo di rischio | Tempo d’uso (gg/anno) | Livello Contenimento Laboratorio | Utilizzo di animali vivi |  | Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) | Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |
|  |  |  |  | Sì □ | No □ |  |  |  |

#### ALLEGATO 7 - Informazioni relative all’utilizzo di animali

| Ha un contatto diretto con animali? | no □ si □ |
| --- | --- |
| Ha un contatto diretto con tessuti animali o fluidi biologici di provenienza animale, NON trattati con agenti chimici? | no □ si □ |
| Indipendentemente dalle 2 risposte precedenti, lavora abitualmente in ambienti in cui si trovino animali o tessuti animali NON trattati chimicamente? | no □ si □ |

Indichi gli animali che utilizza:

| ## Cavia | ##### Criceto | Topo | Ratto | Pesci | Anfibi | Rettili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no □ si □ | ## no □ si □ | no □ si □ | no □ si □ | no □ si □ | no □ si □ | no □ si □ |

Altre specie non indicate:

Per quante ore lavorative alla settimana è in contatto con animali?

#### ALLEGATO 7 - Informazioni relative all’utilizzo di organismi vegetali

| Ha un contatto diretto con organismi vegetali? | no □ si □ |
| --- | --- |
| Ha un contatto diretto con organismi vegetali o loro parti, NON trattati con agenti chimici? | no □ si □ |
| Indipendentemente dalle 2 risposte precedenti, lavora abitualmente in ambienti in cui si trovino organismi vegetali o loro parti NON trattati chimicamente? | no □ si □ |

Indichi gli organismi vegetali che utilizza:

| ## Vegetali freschi | ##### Vegetali essiccati | Alghe | Funghi e licheni | Piante superiori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| no □ si □ | ## no □ si □ | no □ si □ | no □ si □ | no □ si □ |

Specifici organismi vegetali o parti di essi (indicare se opportuno):

Per quante ore lavorative alla settimana è in contatto con vegetali?

###### ALLEGATO 8 - Dettaglio rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi

Tabella 8.1- Caratteristiche principali di sollevamento manuale dei carichi. Tale tabella va compilata per ciascuna tipologia di movimentazione

| Caratteristica | Valore | Note |
| --- | --- | --- |
| Età anagrafica del lavoratore | ð ≥ 18 anni ð <18 anni |  |
| Massa effettivamente sollevata | ______________ kg |  |
| Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento (FA) | ð 0 cm ð 25 cm ð 50 cm ð 75 cm ð 100 cm ð 125 cm ð 150 cm ð > 175 cm |  |
| Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento (FB) | ð 0 cm ð 25 cm ð 50 cm ð 75 cm ð 100 cm ð 125 cm ð 150 cm ð > 175 cm |  |
| Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie – distanza massima raggiunta del peso dal corpo (FC) | ð 25 cm ð 30 cm ð 40 cm ð 50 cm ð 55 cm ð 60 cm ð > 65 cm |  |
| Dislocazione angolare del peso in gradi (D) | ð 0° ð 30° ð 60° ð 90° ð120° ð 135° ð > 135° |  |
| Giudizio sulla presa del carico (E) | ð buono ð scarso |  |
| Frequenza dei gesti (numero atti al minuto) in relazione alla durata dell’attività (F) | Frequenza (atti/min); 0.2; 1; 4; 6; 9; 12; >15. durata attività < 1h; ð; ð; ð; ð; ð; ð; ð. durata attività tra 1h e 2h; ð; ð; ð; ð; ð; ð; ð. durata attività tra 2h e 8h; ð; ð; ð; ð; ð; ð; ð. Note: |
| Il carico viene sollevato con una mano (OM) | Sì □ No □ |  |
| I sollevamenti vengono eseguiti da due persone (PM) | Sì □ No □ |  |
| Vengono eseguiti compiti supplementari | Sì □ No □ |  |

Tabella 8.2 - Caratteristiche principali di traino/spinta/movimentazione manuale dei carichi. Tale tabella va compilata per ciascuna tipologia di movimentazione

|  | Caratteristica | Valore | Note |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POSIZIONE (POS) | angolo di curvatura del busto maggiore di 45 ° | ð Sì ð No |  |  |
|  | braccia sollevate con mani al di sopra delle spalle | ð Sì ð No |  |  |
|  | braccia tese in avanti | ð Sì ð No |  |  |
|  | torsione laterale del busto | ð Sì ð No |  |  |
| PRESA E MOVIMENTI (DIM) | presa del carico ad altezza >1m e/o <60cm | ð Sì ð No |  |  |
|  | deposizione del carico ad altezza >1m e/o <60cm | ð Sì ð No |  |  |
|  | presa del carico a distanza orizzontale dal corpo > 40cm | ð Sì ð No |  |  |
|  | deposizione del carico a distanza orizzontale dal corpo > 40cm | ð Sì ð No |  |  |
| PESO E FREQUENZA (P, FREQ) | peso del carico superiore a 30kg (uomini) o 20kg(donne) | ð Sì ð No |  |  |
|  | frequenza di movimentazione > 5atti/minuto | ð Sì ð No |  |  |
|  | presa "difficile" del carico | ð Sì ð No |  |  |
| CONDIZIONI DI TRASPORTO (TR) | il carico è trasportato abitualmente a distanza > 2m | ð Sì ð No |  |  |
|  | il trasporto del carico richiede l'uso di scale e/o rampe | ð Sì ð No |  |  |
|  | Nel trasporto si riscontrano ostacoli e/o difficoltà di spostamento | ð Sì ð No |  |  |
| USO DI CARRELLI ( C ) | CARRELLI: il peso del carico è >600kg (transpallet) o >300kg (gabbie) | ð Sì ð No |  |  |
|  | CARRELLI: il trasporto avviene tramite superfici che presentano dislivelli | ð Sì ð No |  |  |
|  | CARRELLI: il mezzo di trasporto presenta deterioramento evidente | ð Sì ð No |  |  |
| FORZA (F) | L'attività richiede sforzi consistenti | ð Sì ð No |  |  |
| AUTONOMIA (A) | Il lavoro non può essere condotto in modo autonomo | ð Sì ð No |  |  |

###### ALLEGATO 9 – Rischio da Videoterminale (VDT)

Utilizzando un’attrezzatura munita di VDT in modo sistematico ed abituale per tempi uguali o superiori alle  20 ore settimanali, dedotte le pause previste dalla normativa (15min ogni 120min di lavoro) lei è classificato come lavoratore esposto a rischio VDT ai sensi del’art. 173 del D. Lgs. 81/08 e ss mm e ii. Pertanto:

Tabella 9.1 – Condizioni organizzative

| Caratteristiche |  | Note |
| --- | --- | --- |
| 1. Il lavoro al VDT è alternato con altre attività | □ Sì □ No |  |
| 2. Il lavoro al VDT è organizzato e gestito autonomamente dal dipendente in termini di tempo e modalità | □ Sì □ No |  |
| 3. Il lavoro al VDT permette al dipendente di allontanarsi dalla postazione di lavoro | □ Sì □ No |  |
| 4. Da quanto tempo lavora al VDT: | ______anni ______mesi |  |
| 5. Ore di utilizzo del VDT al giorno (in media): | ___ore/giorno |  |
| 6. Giorni di utilizzo del VDT a settimana (in media): | ___giorni/sett. |  |
| 7. Le interruzioni del lavoro al VDT sono: | □ effettive pause di riposo (esclusa la pausa pranzo) □ cambio di attività □ pause o interruzioni attive di analisi e/o verifica di problematiche lavorative emerse |  |
| 8. Suddivisione dell’attività settimanale al VDT: |  |  |
| 8.1 Ricerca o controllo dati | □ Sì □ No |  |
| 8.2 Videoscrittura | □ Sì □ No |  |
| 8.3 Immissione ed elaborazione dati | □ Sì □ No |  |
| 8.4 Progettazione | □ Sì □ No |  |
| 8.5 Statistica | □ Sì □ No |  |
| 8.6 Programmazione | □ Sì □ No |  |

Tabella 9.2 – Condizioni microclimatiche

| Caratteristiche |  | Note |
| --- | --- | --- |
| - La postazione di lavoro è posizionata in modo che le fonti luminose presenti non producano riflessi o abbagliamenti fastidiosi | □ Sì □ No |  |
| 2.Le finestre sono munite di tende o coperture regolabili | □ Sì □ No |  |
| 3. Le finestre, rispetto al dipendente, sono: | □ di spalle □ di fronte □ di fianco |  |
| 4.I livelli di temperatura dell’ambiente di lavoro sono adeguati e confortevoli | □ Sì □ No |  |
| 5.I livelli di rumorosità ambientale nel locale sono adeguati e non arrecano fastidio allo svolgimento dell’attività lavorativa | □ Sì □ No |  |

###### ALLEGATO 9 – Rischio da Videoterminale (VDT)

Tabella 9.3 – Postazione di lavoro

| SCHERMO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regolabile in luminosità e contrasto: - SI - NO |  |  | Orientabile: - SI - NO |  |  | Inclinabile: - SI - NO |  |
| TASTIERA |  |  |  |  |  |  |  |
| Regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza: - SI - NO |  |  | Superficie opaca per evitare i riflessi: - SI - NO |  |  | I simboli dei tasti presentano sufficiente contrasto: - SI - NO |  |
| PIANO DI LAVORO |  |  |  |  |  |  |  |
| Unico: - SI - NO ________________ Con una superficie ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature (video, tastiera, etc,) - SI - NO | Colore chiaro: - SI - NO ________________ Consente un appoggio per gli avambracci dell’operatore davanti alla tastiera nel corso della digitazione - SI - NO |  |  | Non riflettente: - SI - NO ________________ Permette un comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il sedile - SI - NO |  | Stabile di altezza fissa o regolabile indicativamente tra i 70 e gli 80 cm : - SI - NO |  |
| SEDILE |  |  |  |  |  |  |  |
| Girevole con basamento stabile o a cinque punti di appoggio: - SI - NO |  | Con bordi smussati di materiale non troppo cedevole, permeabile al vapore acqueo e pulibile: - SI - NO |  |  | Piano e schienale regolabili indipendentemente: - SI - NO |  | Schienale regolabile in altezza: - SI - NO |

###### ALLEGATO 10 – Rischi da attività condotte in ambienti esterni all’Ateneo

Tabella 6.1 – Riferimenti della sede

| Item |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ragione sociale dell’Ente ospitante: |  |  |
| - Indirizzo/coordinate geografiche dell’Ente ospitante: |  |  |
| 3. Indirizzo / coordinate geografiche dell’attività lavorativa: |  |  |

Tabella 6.2 – Condizioni organizzative

| 1. Atti amministrativi che riguardano l’attività svolta presso l’Ente Ospitante (es. convenzioni) : |  | □ Sì □ No | In caso di sottoscrizione di atti amministrativi, una copia di essi deve essere depositata presso il personale della Struttura di Appartenenza (es. Direttore di Direzione, Direttore di Dipartimento, Direttore del Centro, Direttore della Biblioteca, ecc.). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Esistenza di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e/o di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) |  | □ Sì □ No | In caso di sottoscrizione di un DUVRI e/o PSC, una copia di tali documenti deve essere depositata presso il personale della Struttura di Appartenenza (es. Direttore Direzione, Direttore di Dipartimento, Direttore del Centro, Direttore della Biblioteca, ecc.). |  |  |  |  |
| 3. L’attività presso l’Ente Ospitante si svolge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 In Laboratorio |  | □ Sì, ______ ore/sett. □ No |  |  |  |  |  |
| 3.2 In Ufficio |  | □ Sì, ______ ore/sett. □ No |  |  |  |  |  |
| 3.3 In Biblioteca |  | □ Sì, ______ ore/sett. □ No |  |  |  |  |  |
| 3.4 In Ambienti confinati |  | □ Sì, ______ ore/sett. □ No |  |  |  |  |  |
| 3.7 In Cantieri temporanei o mobili |  | □ Sì, ______ ore/sett. □ No |  |  |  |  |  |
| 3.8 All’aperto, in contesti di bassa urbanizzazione |  | □ Sì, ______ ore/sett. □ No |  |  |  |  |  |
| 3.9 Altro: __________________________________________________ |  | □ Sì, ______ ore/sett. □ No |  |  |  |  |  |
| 4. L’attività presso l’Ente Ospitante è organizzata e gestita autonomamente dal lavoratore in termini di tempo e modalità |  | □ Sì □ No |  |  |  |  |  |
| 5. L’attività presso l’Ente Ospitante ha durata complessiva di: |  | _______ gg dal_____/_____/_____ al_____/_____/_____ |  |  |  |  |  |
| 6. Presso l’Ente Ospitante, l’attività è condotta sotto la supervisione di: | nominativo:________________________________________________________________________ dipartimento/ufficio/reparto: ___________________________________________________________ Indirizzo: _________________________________________________________________________ telefono: __________________________________________________________________________ email: ____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 7. Per conto dell’Ateneo, l’attività presso l’Ente Ospitante è stata autorizzata da: | nominativo: ________________________________________________________________________ area/dipartimento/centro/ufficio: ___________________________________________________________ Indirizzo: _________________________________________________________________________ telefono: __________________________________________________________________________ email: ____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 8. L’attività viene condotta con macchine, impianti ed attrezzature esclusivamente dell’Ente Ospitante o di terzi che non siano l’Ateneo Roma Tre. |  | □ Sì □ No |  |  |  |  |  |
| 9. Il lavoratore è stato sottoposto alla informazione formazione sui rischi specifici |  | □ Sì □ No |  |  |  |  |  |
| 10. l lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria obbligatoria dal medico competente |  | □ Sì □ No |  |  |  |  |  |
| 11. L’attività presso l’Ente Ospitante si svolge con turni notturni |  | □ Sì □ No |  |  |  |  |  |

Tabella 6.3 – Tipologia di rischio conseguente alle attività condotte esternamente all’Ateneo

| Item |  | Note |
| --- | --- | --- |
| 1. Rischio Meccanico: |  |  |
| 1.1 Utilizzo di macchine/impianti/attrezzature con parti in movimento non protette (es. durate operazioni di taglio, macinazione, ecc.) | □ Sì □ No |  |
| 1.2 Utilizzo di macchine/impianti/attrezzature con parti in movimento non controllato (es. con carichi in oscillazione libera, con elementi sottoposti a scivolamento, ecc.) | □ Sì □ No |  |
| 1.3 Utilizzo di macchine/impianti/attrezzature con parti caratterizzate da superfici pericolose (es. spigoli taglienti, lame, superfici altamente abrasive, ecc.) | □ Sì □ No |  |
| 1.4 Lavori in quota , attività con rischio di caduta dall’alto | □ Sì □ No |  |
| 1.5 Attività che espongono a pericolo di scivolamento e/o inciampo | □ Sì □ No |  |
| 1.6 Utilizzo di macchine/attrezzature di trasporto e/o movimentazione carichi (es. carrelli) | □ Sì □ No |  |
| 2. Rischio Elettrico |  |  |
| 2.1 Attività a rischio concreto di contatto con parti in tensione | □ Sì □ No |  |
| 2.2 Possibilità di archi elettrici | □ Sì □ No |  |
| 2.3 Accumulo di carica elettrostatica | □ Sì □ No |  |
| 3. Rischio Termico |  |  |
| 3.1 Superfici/Mezzi ad elevata temperatura | □ Sì □ No |  |
| 3.2 Superfici/Mezzi a bassa temperatura | □ Sì □ No |  |
| 4 Rischio Rumore |  |  |
| 4.1 Superamento dei livelli d’azione consentiti (> 80 dBA) | □ Sì □ No |  |
| 5. Rischio Vibrazioni |  |  |
| 5.1 Vibrazioni su corpo intero | □ Sì □ No |  |
| 5.2 Vibrazioni su mano-braccio | □ Sì □ No |  |
| 6. Rischio Radiazioni |  |  |
| 6.1 Utilizzo di campi elettromagnetici | □ Sì □ No |  |
| 6.2 Utilizzo di isotopi radioattivi | □ Sì □ No |  |
| 6.3 Utilizzo di radiazioni ionizzanti (es. raggi X, α, β, γ, ecc.) |  |  |
| 6.4 Utilizzo di Radiazioni Ottiche Artificiali (es. Laser, Infrarosso, UV, ecc.) | □ Sì □ No |  |
| 6.5 Utilizzo di microonde | □ Sì □ No |  |
| 6.6 Utilizzo di radiazioni in radiofrequenza | □ Sì □ No |  |
| 7. Rischio da sostanze pericolose e/o agenti biologici |  |  |
| 7.1 Utilizzo di sostanze chimiche nocive sotto forma di gas/vapori/ aerosol/liquidi/solidi. | □ Sì □ No |  |
| 7.2 Utilizzo di sostanze infiammabili/esplosive | □ Sì □ No |  |
| 7.3 Utilizzo di agenti biologici | □ Sì □ No |  |
| 8. Ergonomia |  |  |
| 8.1 Attività che comporta il sollevamento manuale di carichi pesanti | □ Sì □ No |  |
| 8.2 Attività fortemente ripetitiva | □ Sì □ No |  |
| 8.3 Attività che richiede una postura fissa per tempi prolungati | □ Sì □ No |  |
| 9. Condizioni ambientali |  |  |
| 9.1 Ambiente soggetto ad inquinamento | □ Sì □ No |  |
| 9.2 Scarsa illuminazione | □ Sì □ No |  |
| 9.3 Scarse condizioni igieniche | □ Sì □ No |  |
| 9.4 Condizioni di temperatura/umidità/velocità dell’aria non adeguate o comunque gravose per lo svolgimento dell’attività | □ Sì □ No |  |

###### ALLEGATO 11- Esposizione a polveri vegetali

1. Presenza di polveri vegetali

Durante le attività di laboratorio vengono utilizzati materiali di origine vegetale in forma polverulenta?

☐ Sì    ☐ No

Tipologie:

☐ Farine

☐ Cereali / legumi macinati

☐ Spezie / erbe aromatiche

☐ Cacao

☐ Zuccheri

☐ Altri: ___________________________________________

Quantità utilizzata (g/kg mese o anno):

__________________________________________________

2. Attività coinvolte

☐ Pesatura ingredienti secchi

☐ Travaso / versamento

☐ Setacciatura

☐ Miscelazione a secco

☐ Macinazione

☐ Pulizia superfici / attrezzature

☐ Altre attività: ___________________________________

3. Modalità di svolgimento delle attività

☐ Su banco aperto

☐ Ambiente ventilato naturalmente

☐ Ambiente con ventilazione meccanica

☐ Presenza di aspirazione localizzata

4. Frequenza delle attività con manipolazione di materiali di origine vegetale in forma polverulenta

☐ Occasionale   ☐ Periodica   ☐ Regolare   ☐ In ogni sessione

☐ Altro:…………………………………..…………………….

5. Segnalazioni o osservazioni

☐ Sollevamento visibile di polveri

☐ Odore intenso di spezie o farine

☐ Irritazioni a naso / occhi / gola

☐ Nessuna segnalazione rilevata

6. Informazioni su soggetti sensibili

☐ Allergie a farine / spezie

☐ Patologie respiratorie

☐ Nessuna segnalazione ricevuta

☐ Non noto

7. Misure attualmente adottate

☐ Ventilazione naturale

☐ Ventilazione forzata

☐ Limitazione dei quantitativi

☐ Procedure operative condivise

☐ Pulizia frequente delle superfici

☐ Altre misure: _________________________________

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Dispositivo 	Note

□ Schermo facciale

□ Occhiali protettivi per schizzi di agenti chimici - EN166

□ Occhiali protettivi per UV – EN 170

□ Occhiali protettivi per IR – EN 171

□ Occhiali protettivi per laser  - EN 207

□ Maschere intere – EN 136

□Filtri antipolvere – EN 143

□Filtri antigas e filtri combinati – EN 14387

□ Semimaschere filtranti contro particelle – EN 149

□ Semimaschere filtranti antigas - EN 405

□ Guanti  - EN 374

□ Guanti per criogenia – EN 511

□ Guanti per elettricisti

□ Cuffie antirumore  - EN 352

□ Camici

□ Calzature antinfortunistiche - EN ISO 20346

□ Altro:

Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)

Note

□ Cappa chimica

□ Cappa a sicurezza biologica di classe I

□ Cappa a sicurezza biologica di classe II A

□ Cappa a sicurezza biologica di classe II B1

□ Cappa a sicurezza biologica di classe II B2

□ Cappa a sicurezza biologica di classe III

□ DPC contro le cadute

□ Altri DPC

DICHIARAZIONE

Si dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente Scheda di Pericolo Individuale risponde a verità e non contiene omissioni.

| Roma, lì ……………………………… |  |
| --- | --- |
|  | Il LAVORATORE ________________________________________________ |
|  | Visto del: RESPONSABILE DEL LABORATORIO/UFFICIO ________________________________________________ |
|  | Visto del DIRETTORE UP ________________________________________________ |

La validità della SPI è di 3 anni, salvo variazioni di attività da comunicare tempestivamente. Per i lavoratori a tempo determinato indicare la data esatta di temine del contratto, assegno di ricerca, borsa di studio. Nel caso di studenti indicare la data presunta di termine dell’attività lavorativa in laboratorio.

Si prega di indicare tutti i cognomi, escluso quello da coniugate, e tutti i nomi se non separati da virgole

Il Cod.Fiscale è necessario per la registrazione nei registri esposti agenti biologici e cancerogeni, e inoltre consente l’identificazione univoca dei soggetti nella banca dati. Si prega non tralasciare questa informazione.

Tra i possibili inquadramenti si annoverano: Preside, Direttore, Presidente di Scuola, Responsabile di struttura/unità organizzativa (es. responsabile di Area, responsabile dell’Ufficio, responsabile del Laboratorio, ecc.), Professore Ordinario, Professore Associato, Ricercatore, Ricercatore TD, Assegnista, Dottorando, Borsista, Studente Tesista, Studente Tirocinante, Collaboratore, Personale TAB, ecc.

A titolo indicativo, si considerano tra esse: attività di ufficio, utilizzo del videoterminale (VDT), archiviazione/ricerca/movimentazione di materiale cartaceo, attività di studio/ricerca presso uffici/biblioteche/sale studio/laboratori informatici, attività didattica presso aule universitarie (in assenza di strumentazione/materiali da laboratorio), utilizzo di fotocopiatrici e stampanti laser, spostamenti a piedi nei locali e nelle aree esterne dell’Università, spostamenti occasionali con autovettura dell’Università.

Con esclusione di quelle tipiche dell’attività amministrative e generiche di ufficio

In caso di trasporto di altre persone per le attività esterne di campi, visite e/o sopralluoghi

In caso affermativo compilare le schede specifiche in allegato 1.

Si intendono i rischi di potenziale esposizione a: organi meccanici in movimento, tagli, urti, colpi, abrasioni, cadute, vibrazioni, rumore, ecc. In caso affermativo compilare le schede specifiche in allegato 2

A titolo di esempio, si classificano in tale tipologia di rischio: i lavori condotti in celle frigorifere, a contatto con fonti di calore o con esposizione ad elevati gradienti termici. In caso affermativo compilare le schede specifiche in allegato 3.

Riguardano operazioni su apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle usuali per attività d’ufficio (es. fax, fotocopiatrici, computer). In caso affermativo compilare le schede specifiche in allegato 4

- Si deve indicare potenziale esposizione alle radiazioni ionizzanti, barrando la casella nella colonna “si”, nel caso in cui l’attività lavorativa esercitata dal soggetto intestatario della Scheda per conto dell’Università, comporti l’impiego o la detenzione, anche in via occasionale ed in ambiti spaziali non afferenti direttamente all’Università, di macchine radiogene o di sostanze radioattive. Nel caso in cui l’esposizione alle radiazioni ionizzanti non possa essere esclusa deve essere compilata la scheda aggiuntiva riportata in allegato 5. Sono soggetti alle delle disposizioni vigenti (D.Lgs.230/95):

le macchine radiogene (dispositivi (tubi, valvole e apparecchiature in genere), che accelerino particelle elementari cariche con energie superiori a 30 keV, oppure superiori a 5 keV ed inferiori o eguali a 30 keV, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento, sia eguale o superiore a 1 µSv/h a una distanza di 0.1 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura. Sono esclusi i tubi catodici in apparecchiature che forniscono immagini visive, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento, sia inferiore a 5 µSv/h a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura;

sostanza radioattive, ossia ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi con concentrazione superiore a 1 Bq/g .

Si intendono per radiazioni non ionizzanti: Campi elettromagnetici, Radiofrequenze, Microonde, Radiazioni Ottiche Artificiali (es. lampade ad elevata intensità, luce laser, emissioni nell’infrarosso prodotte da forni, ecc.). In caso affermativo, riempire la scheda specifica in allegato 6.A e/o 6.B

In caso affermativo compilare le schede specifiche in allegato 7

Se le colture cellulari prevedono l’utilizzo di agenti biologici, specificarlo nella scheda in all. 7 (Dettaglio rischio biologico)

In caso affermativo, specificare in nota tipologia e numero di animali ed eventualmente compilare l’all. 7 (es. rischio da zoonosi, rischio correlato ad agenti biologici).

In caso affermativo, specificare in nota la tipologia ed eventualmente compilare l’all. 7 per quanto riguarda il rischio correlato ad agenti biologici.

In caso affermativo specificare in nota ed eventualmente compilare l’all. 7 per quanto riguarda il rischio correlato ad agenti biologici.

Si considera potenzialmente esposto a rischio MMC il lavoratore che si trovi a sollevare e/o trasportare abitualmente oggetti pesanti di almeno 3kg con frequenze non inferiori ad 1 movimentazione per ciascuna ora lavorativa, e/o il lavoratore che conduca lavori di traino e spinta manuali. In caso affermativo, riempire la scheda in allegato 8 e relativa alla valutazione dell’indice sollevamento

Si considera potenzialmente esposto a rischio MMR il lavoratore la cui attività sia organizzata a cicli, indipendentemente dalla loro lunghezza, o quando egli svolga un compito costituito dall’esecuzione degli stessi gesti lavorativi che si ripetono uguali a sé stessi per più del 50% del tempo. In caso affermativo, riempire la scheda in all. 8.

Posto che: (1) si definisce videoterminale uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato (2) per utilizzo del VDT si intende l’utilizzo effettivo del video e/o della tastiera nonché la lettura del documento in elaborazione. Si considera potenzialmente esposto il lavoratore che utilizzi VDT per un quantitativo di ore superiore a 20 per settimana, al netto delle pause lavorative (15 min ogni 120 min di lavoro). In caso affermativo, riempire la scheda in allegato 9

Ossia lavori condotti ad una quota superiore a 2.0 m rispetto ad un piano stabile (es. su ponteggi). In caso affermativo descrivere brevemente in nota il contesto in cui viene espletata l’attività (se essa avviene al di fuori delle sedi di Ateneo, compilare la relativa scheda in allegato 10)

In caso affermativo, riempire la scheda specifica in allegato 10

Le polveri vegetali sono particelle solide di origine naturale disperse nell’aria durante la manipolazione, macinazione, setacciatura e pesatura di materiali come:

farine (grano, mais, riso, legumi), spezie e erbe aromatiche, zuccheri vegetali, cacao, caffè, cereali, semi e prodotti essiccati. In caso di operazioni di questo tipo compilare l’Allegato 11.

Laddove non presenti nell’elenco, specificare le attrezzature utilizzate nelle fincature libere

Indicare la presenza o meno del libretto delle istruzioni

Indicare la presenza o meno del registro di manutenzione

Indicare se sono state redatte delle procedure e/o istruzioni operative per la gestione dell’attrezzatura (es. procedure per l’utilizzo comune tra personale afferente a diverse strutture organizzative)

Indicare se è presente segnaletica specifica per l’attrezzatura in oggetto

Specificare gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e/o Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)

Indicare marca e modello dell’attrezzatura, con breve descrizione  e principali caratteristiche di impiego (es. finalità d’uso, tempi medi di utilizzo nell’arco del mese e/o settimana, ecc.)

Si definisce videoterminale uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione adottato.

Tipicamente: martello, cacciavite, chiavi, pinze, seghetto manuale, spellafili, tronchesi, forbici, ecc.

A titolo di esempio: strumentazione di misura, prototipi alimentati da energia elettrica, quadri e/o impianti elettrici, ecc.

Per apparecchiature Laser si rinvia alla compilazione dell’allegato 6B

In questa scheda indicare esclusivamente quanto utilizzato personalmente

Dovranno essere indicate le quantità utilizzate dalla persona nel laboratorio nell’ anno di riferimento.

Riportare: 1 per “stato solido – nebbie”, 2 per “polveri fini”, 3 per “liquidi a bassa volatilità”, 4 per “liquidi a media e alta volatilità, polveri fini, stato gassoso”. Sono liquidi a bassa volatilità quelli caratterizzati da temperatura di ebollizione superiore a 50°C di almeno 5 volte la temperatura operativa (di utilizzo).

Riportare: 1 per “nessun contatto”, 2 per “contatto accidentale” (es. 1 evento/gg per spruzzi o rilasci accidentali), 3 per “contatto discontinuo” (es. da 2 a 10 eventi/gg), 4 per “contatto esteso” (es. per oltre 10 eventi/gg).

Riportare: 1 per “sistema chiuso” (es. sostanza utilizzata in contenitori a tenuta stagna), 2 per “inclusione in matrice” (es. sostanza inglobata in materiali che ne limitano la dispersione in ambiente), 3 per “impiego controllato e non dispersivo” (es. lavorazione eseguita da personale esperto sotto cappa aspirante), 4 per “uso con dispersione significativa” (es. uso di vernici in assenza di mezzi di aspirazione efficaci).

Riportare: 1 per “contenimento completo” (es. ciclo chiuso), 2 per “ventilazione-aspirazione locale delle emissioni” (es. rimozione del contaminante in corrispondenza della sorgente di emissione), 3 per “segregazione - separazione” (es. il lavoratore viene separato dalla fonte di emissione dell'inquinante attraverso uno spazio di sicurezza che non si limita ad una mera barriera fisica ma coinvolge modalità e procedure di lavoro), 4 per “diluizione - ventilazione” (es. forte diluizione del contaminante tramite ventilazione naturale e/o forzata), 5 per “manipolazione diretta con DPI” (es. il lavoratore opera a contatto con l’agente pericoloso ed ha come unica protezione i DPI).

Agenti chimici classificati con frasi di rischio  R40, R45, R46, R 47, R49, R60, R61, R62, R63, R64 o H340.., H350.., H351.., H360.., H361..

Riportare: 1 per “stato solido – nebbie”, 2 per “polveri fini”, 3 per “liquidi a bassa volatilità”, 4 per “liquidi a media e alta volatilità, polveri fini, stato gassoso”. Sono liquidi a bassa volatilità quelli caratterizzati da temperatura di ebollizione superiore a 50°C di almeno 5 volte la temperatura operativa (di utilizzo)

Inserire la distanza media dalla sorgente di emissione dell’agente pericoloso

Riportare: 1 per “nessun contatto”, 2 per “contatto accidentale” (es. 1 evento/gg per spruzzi o rilasci accidentali), 3 per “contatto discontinuo” (es. da 2 a 10 eventi/gg), 4 per “contatto esteso” (es. per oltre 10 eventi/gg).

Riportare: 1 per “sistema chiuso” (es. sostanza utilizzata in contenitori a tenuta stagna), 2 per “inclusione in matrice” (es. sostanza inglobata in materiali che ne limitano la dispersione in ambiente), 3 per “impiego controllato e non dispersivo” (es. lavorazione eseguita da personale esperto sotto cappa aspirante), 4 per “uso con dispersione significativa” (es. uso di vernici in assenza di mezzi di aspirazione efficaci).

Riportare: 1 per “contenimento completo” (es. ciclo chiuso), 2 per “ventilazione-aspirazione locale delle emissioni” (es. rimozione del contaminante in corrispondenza della sorgente di emissione), 3 per “segregazione - separazione” (es. il lavoratore viene separato dalla fonte di emissione dell'inquinante attraverso uno spazio di sicurezza che non si limita ad una mera barriera fisica ma coinvolge modalità e procedure di lavoro), 4 per “diluizione - ventilazione” (es. forte diluizione del contaminante tramite ventilazione naturale e/o forzata), 5 per “manipolazione diretta con DPI” (es. il lavoratore opera a contatto con l’agente pericoloso ed ha come unica protezione i DPI).

In caso affermativo compilare la scheda di rilevazione dati soegente laser in allegato 6B

Si intende con ciò  l’utilizzo del telefono cellulare per effettuare chiamate nell’ambito della propria attività lavorativa e per una durata complessiva non inferiore a 25min nell’arco dell’intera giornata di lavoro.

Pulse Repetition Frequency

Indicare inoltre pareti, finestre, porte, quota soffitti, servizi (acqua, aria, gas, energia elettrica), mezzi antincendio (estintori). È possibile in alternativa allegare una fotografia del sito, corredata di annotazioni esplicative.

il termine “chiave” include qualsiasi dispositivo di controllo, come le carte magnetiche, i codici a combinazione, le parole d’accesso, ecc.

A titolo di esempio: Acari della polvere domestica, Acari delle derrate, Actinomiceti termofili, Aeromonas spp., Agente della BSE, Agente della scrapie delle pecore, Alternaria alternata, Ameba, Aspergillus fumigatus, Bacillus anthracis, Balantidium coli, Bordetella bronchiseptica, Borrelia burgdorferi, Brucella abortus, B.suis, B.melitensis,Campylobacter spp,Chlamidia psittaci,Clamydia,Clostridium difficile,Clostridium tetani,Coxiella burnetii,Cryptococcus neoformans, Cryptosporidium parvum, Dermatofiti (Tricophyton mentagrophytes,T. rubrum, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum), Dicrocoelium dendriticum, Echinococcus granulosus, Endotossine, Enterobatteri (Escherichia,Shigella, Salmonella,Citrobacter, Klebsiella,Enterobacter, Serratia,proteus, Providencia,Morganella, Yersinia), Enterobius vermicularis, Enterococcus faecium, E.faecalis, Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia coli - sierotipi verocitotossigeni o enteroemorragici, Fasciola hepatica, Flebotomi (pappataci), Francisella tularensis, Haemophilus influenzae, HAV, HBV, HCV, Herpesvirus, Heyletiella parasitivorax (acaro), Histoplasma capsulatum, HIV, Hymenolepis nana, Babesia divergens, B. microti, Larve miasigene: mosca Oestrus ovis, Legionella pneumophila, Leptospira spp, Listeria monocytogenes, Mycobacterium marinum, M. fortuitum, M. chelona, M. Balnei. M. bovis, Mycobacterium tubercolosis, Orthomyxovirus (virus influenzali), Paramyxovirus, Pasteurella multocida, Pediculus capitis (pidocchio del capo), Penicillum, Candida, Geotricum, Rhodotorula, Phlebovirus  (Virus Toscana)  , Poxvirus (Virus mollusco contagioso), Pseudomonas aeruginosa, P. paucimobilis, P. putida, P. fluorescens e P. acidovorans,Psoroptes communis (acaro), Pyemotes ventricosus (acaro pungitore), Rhabdovirus (virus della rabbia), Rhinovirus, Adenovirus, Richettsia conorii, Rubivirus, Salmonella typhimurium, s. enteritidis, Sarcoptes scabiei (acaro), SARS-CoV, Schistosoma bovis, Scleroderma domesticum, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus suis, Taenia solium, Tafani, Ceratopogonidi, Sifonatteri (Pulci), Mallofagi (pidocchi), TBE (Tick Borne Encephalitis), Toxoplasma gondii, Yersinia enterocolitica, Zanzare (Anopheles spp., Aedes spp.), Zecche

Indicare il numero del gruppo di rischio: I, II, III o IV.

Descrivere se il materiale è sottoposto a verifiche infettivologiche o certificazioni.

Indicare il numero del gruppo di rischio: I, II, III o IV.

Compiti fisicamente impegnativi, es. esposizione a microclima sfavorevole, precisione nella collocazione del carico, spinta del carico con una mano;

Per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota. Fra essi si possono citare: serbatoi di stoccaggio, silos, recipienti di reazione, fogne, fosse biologiche, pozzi, camini, fosse, cunicoli, gallerie. Altri ambienti ad un primo esame superficiale potrebbero non apparire come confinati. In particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o ad influenze provenienti dall’ambiente circostante, essi possono invece configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto insidiosi. É il caso ad esempio di: camere con aperture in alto, vasche, depuratori, camere di combustione nelle fornaci e simili, canalizzazioni varie, camere non ventilate o scarsamente ventilate.

Per “cantiere temporaneo o mobile” si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X, ossia

| LAVORI DI | OGGETTO | CARATTERISTICHE |
| --- | --- | --- |
| costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, di… | opere fisse, opere permanenti, opere temporanee, | in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli: impianti elettrici, le opere stradali, le opere ferroviarie, le opere idrauliche, le opere marittime, le opere idroelettriche |
| ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento, di… |  |  |
| per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile: le opere di bonifica, opere di sistemazione forestale e opere di sterro. |  |  |
| gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di … | elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. |  |

Indicare il referente che appartiene all’organizzazione dell’Ente Ospitante ed è dotato di autonomina organizzativa e di spesa.

Indicare il personale di Ateneo che ha autorizzato l’attività ed è dotato di autonomia organizzativa e di spesa.

Ossia almeno 2.00 m al di sopra di un piano di appoggio stabile.